## Единичные расценки
к Техническому заданию на выполнение ремонтно-строительных работ по заявкам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на объектах в г.Москве и Московской области.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Единичные расценки на производство ремонтно-строительных работ
№ | Описание работ | Единица измерения | Объем работ | Работы | Материалы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Работы, ед. в руб. с НДС | Материалы, ед. в руб. с НДС | Работы и Материалы, ед. в руб. с НДС
Проектные работы
1 | Архитектурно-строительный проект вкл.: Пояснительная записка в составе: - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов; - Общие данные, описание; - Устройство пола; - Устройство потолка; - Совмещенный план потолка (с указанием светильников и диффузоров); - Устройство стен и перегородок; - Фасад; - Дверные проемы; - Оконные проемы; - Противопожарные мероприятия; - Водоснабжение и водоотведение; - Спецификации на материалы и изделия. Графическая часть в составе: - План расположения оборудования с экспликацией помещений; - План объекта на отметке 0.000 до перепланировки с указанием демонтируемых конструкций; - План на отметке 0.000 с размерами, указанием заполнений проемов; - Схема укрепления перегородок и перекрытия арматурной решеткой; - Разрез; - План полов с экспликацией; - Совмещенный план потолков (с указанием светильников, диффузоров, извещателей охранно-пожарной сигнализации); - Эскиз фасада с указанием отделочных материалов; - План водоснабжения и водоотведения; - План привязки розеток и выключателей; - 3D визуализация - Узлы крепления. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка рабочего проекта по электроснабжению и освещению (ЭОМ), включая пояснительную записку. Пояснительная записка в составе: - Технические условия Арендодателя на присоединение электроустановки Объекта; - Действующее разрешение на присоединение мощности арендуемого объекта к сети (при наличии, и необходимости); - Действующие технические условия сетевой организации (при наличии, и необходимости); - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановки Объекта (при необходимости); - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов; - Общие данные, описание; - Спецификации на материалы, изделия, оборудование; - Кабельный журнал. Графическая часть в составе: - Расчетные однолинейные схемы щитов распределительных; - План электрооборудования; - План электроосвещения; - Магистральные силовые сети; - План расположения кабельных лотков и кабель каналов; - Формирование системы заземления. Система уравнивания потенциалов. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Рабочий проект по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Пояснительная записка в составе: - Ведомость рабочих чертежей основного комплекта; - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов; - Общие данные, описание, расчеты оборудования; - Спецификации на материалы, изделия, оборудование; - Характеристика отопительно-вентиляционной системы; - Таблица воздухообмена; - Акустический расчет. Графическая часть в составе: - План системы отопления; - Аксонометрическая схема системы отопления; - План системы приточно-вытяжной вентиляции; - Аксонометрическая схема системы вентиляции П1, В1, В2; - План системы кондиционирования; - Аксонометрическая схема системы кондиционирования К1. | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Согласования с государственными органами и службами эксплуатации помещения, вкл: - Органы государственного пожарного надзора МЧС - Органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор) - Органы архитектуры и градостроительства - Бюро технической инвентаризации - Межведомственная комиссия - Районный/окружной орган власти (Управа, Префектура и т.п.) - Энергонадзор/Ростехнадзор | комп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 212
Демонтажные работы
5 | Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 250 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 120 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Демонтаж гипсокартонных перегородок, с каркасом и изоляцией | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Демонтаж перегородки из ж/б толщиной до 150 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Демонтаж перегородки из ж/б толщиной до 350 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ с каркасом | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Демонтаж стеклянных перегородок в раме , с остеклением, с сохранением | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Очистка стен от маслянной покраски | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Демонтаж ценемнотно-песчанной штукатурки стен | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Демонтаж стеклообоев, без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Демонтаж настенных панелей ПВХ | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Демонтаж настенной керамической плитки | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Демонтаж потолков типа Армстронг (600х600) с каркасом без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Демонтаж потолка из ГКЛ в один уровень (с каркасом), без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Демонтаж реечного потолка (с каркасом), без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Демонтаж дверей межкомнатные (деревянные), без сохранения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Демонтаж дверей металлических, без сохранения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Демонтаж дверного наличника, без сохранения | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Демонтаж пластикового (деревянного) плинтуса, без сохранения | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Демонтаж плинтуса из керамогранита, без сохранения | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Демонтаж линолеума, без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Демонтаж напольного покрытия из ковролина, линолеума (рулонный, плиточный), без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Демонтаж напольного покрытия из ламината (оргалит, ДСП), без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Демонтаж напольного покрытия из керамогранита, без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Демонтаж мягкой кровли из гидроизола | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Демонтаж розеток, выключателей, без сохранения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Демонтаж светильников 600х600, без сохранения | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Демонтаж светильников 600х600, с сохранением | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Демонтаж светильников точечных d до 80 мм, с сохранением | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Демонтаж светильников d до 226 мм, с сохранением | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Демонтаж оконного блока (деревянного, ПВХ), без сохранениния | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Демонтаж подоконной доски, без сохранения | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Демонтаж вентрешеток, пожарных и пр. датчиков, решеток на радиаторы, диффузоров, вентрешеток | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Демонтаж приборов отопления (радиаторы с запорной арматурой), тепловых завес | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Демонтаж раковины (со смесителем, и канализ. фурнитурой) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Демонтаж брусчатки | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
45 | Демонтаж унитаза (сливной бачок, фурнитура) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Демонтаж инженерных коммуникаций (провода, венткороба, эл. короба, изоляции, слаботочные провода и пр.) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Демонтаж сплит систем , оборудование (рабочее) с сохранением | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтажные строительные работы
Cтены
48 | Устройство перегородок из кирпича толщиной 1/2 кирп. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Устройство перегородок из ГКЛ /ГВЛВ (12,5 мм) в 2 слоя, с каркасом | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Устройство перегородок из ГКЛ/ГВЛВ (12,5 мм) в 1 слой, с каркасом | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Устройство стеклянных перегородок в раме ПВХ, с 2-м остеклением | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Устройство стеклянных перегородок в металлической раме, с 2-м остеклением (с горизонтальными жалюзи внутри) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Установка стеклянной бескаркасной перегородки , стекло каленое 10мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Оклейка матовой пленкой стеклянной поверхности сплошное (при необходимости с рисунком) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Укрепление перегородок и потолков арматурой А-III диаметром 12 мм, ячейкой 150х150 мм (по 3 классу на взлом) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Устройство цементно-песчанной штукатурки стен, перегородок | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Штукатурка стен шпаклевками, типа "Ротбанд" | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Штукатурка декоративных элементов фасада здания (фасадными составами) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Установка профиля/уголка малярногоалюминиевого, перфорированного | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Установка уголка ПВХ (наружний/внутренний) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Грунтование стен фасада за 2 раза | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Окраска стен фасада за 2 раза, фасадными красками, цвет в соответствии с существующим | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Обшивка стен ГКЛ/ГВЛВ (12,5 мм) в 2 слоя, с каркасом (С623.2) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Обшивка стен ГКЛ/ГВЛВ (12,5 мм) в 1 слой по металлическому каркасу 27 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Шпаклевка стен, пергородок, в том числе финишное | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Шпаклевка стен, перегородок, в том числе финишное с армирующей сеткой серпянкой | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Выравнивание и шпаклевка оконный откосов | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Окраска оконных откосов | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Монтаж настенных панелей ПВХ | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Частичное шпаклевание стен, пергородок (сколы, неровности, трещины) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Оклейка стен, перегородок стеклообоями, типа "ёлочка" | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Оклейка стен стеклообоями типа "Паутинка" (нефактурными) с подготовкой под покраску | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Монтаж настенной керамической плитки типа Kerama Marazzi (white) 200*200 или аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Облицовка стен керамическим гранитом типа Estima ST 01 400*400 или аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Затирка швов , плитка настенная керамическая | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Грунтовка стен под покраску | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Грунтование стен и перегородок Бетоноконтактом | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Окраска стен и перегородок водоэмульсионными составами, моющимися (Beckers) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Теплоизоляция стен и перегородок минераловатными плитами типа ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (100 мм) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Звукоизоляция стен и перегородок минераловатными плитами типа ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС (75 мм) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Потолки
81 | Устройство потолков типа Байкал (600х600) с подвесной системой | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Потолки Plain Microlook с подвесной системой "Prelude" 600x600 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Замена плит подвесного потолка Байкал | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Замена плит потолка Plain Microlook | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Устройство потолка из ГКЛВ/ГВЛВ (10 мм) в один уровень (с каркасом), | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Шпатлевание потолка ГКЛ/ГВЛВ | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Грунтовка потолка из ГКЛ/ГВЛВ под покраску за 2 раза | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Окраска потолка водоэмульсионными красками за 2 раза (Beckers) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Прорезка отверстий в потолке ГКЛ/ГВЛВ для светильника, вентрешеток и пр. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Монтаж металлического реечного потолка (с каркасом) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Прорезка отверстий в металлическом реечном потолке под установку светильников, решеток и пр. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Полы
92 | Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Устройство обмазочной гидроизоляции (мастика битумная) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Устройство обмазочная гидроизоляция (смеси "аквастоп") | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Устройство рулонной гидроизоляции (гидроизол) в 1 слой | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Устройство рулонной гидроизоляции (гидроизол) в 2 слоя | м4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Монтаж пластикового (деревянного) плинтуса в цвет напольного покрытия | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Укладка линолеума Tarkett коллекция «Primo Plus» марка (цвет серый 308) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Устройство сварного шва линолеума | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Частичная замена напольной плитки | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Затирка швов , плитка напольная | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Устройство чистового пола из самовыравнивающейся смеси типа "Vetonit" | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Устройство плинтусов пластиковых с ковровым заполнением (55 мм) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки Estima ST 01 70x300, либо аналог | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Укладка плитки ПВХ (Tarkett Art Vinyl Lounge Version, 34/43 класс) , или аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Укладка плиточного ковролина типа Tarkett Tescom (G668) , или аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Укладка напольной керамической плитки типа Estima ST 01 , 300х300, или аналог. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Укладка напольной керамической плитки типа Estima ST 01 400х400, или аналог. (На лестничные марши, вкл. подступени) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Укладка напольной керамической плитки типа Estima ST 01 до 600х600), или аналог. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Укладка напольной керамической плитки типа Estima ST 01 до 600х600 мм , или аналог. (На лестничные марши, вкл. подступени) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Устройство наполного покрытия из ламината типа Tarkett- дуб (класс не ниже 33), либо аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Устройство подиума на высотой 30см в кассе | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Устройство металлического порожка на стык материалов | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Обработка основания грунтовками типа Бетоноконтакт | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Двери окна
116 | Установка стеклянного дверного блока (стекло каленое 10мм, доводчик в пол, петля-цилиндр, дверной упор, ручки - хромированная сталь 800мм) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Установка аллюминевых остекленных дверей в стеклянных перегородках, размером 900х2100 ,с фурнитурой и механическим замком | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Установка дверного блока размером 900х2100 мм запасного выхода контурной металлической (утепленная наружного исполнения) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Монтаж двери главного входа или входа из тамбура в помещение Банка (стеклопакет, алюминиевая обвязка в "теплом" профиле, стекло 2*6мм, ручка ф35 мм Н=800, 2 кронштейна , 2 замка , цвет по RAL 7040, серый) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Установка деревянного одностворчатого дверного блока 900х2100 , с фурнитурой и механическим замком (финские, цвет «бук» производитель Alavus ), либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Установка металлического одностворчатогодверного блока 900х2100 с пределом огнестойкости EI-60 с фурнитурой и механическим замком | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Установка дверного наличника | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Установка ограничителей движения двери | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Замена дверной фурнитуры (замки, петли, ручки) | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Установка пластикового оконного блока двухкамерного (профиль KBE 70мм), либо аналог | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Установка доводчика складного на двери типа " DORMA" (ТS 68), либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Регулировка дверной арматуры (замки петли и пр.) на дверях типа " DORMA", либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Замена запорной арматуры оконных блоков (пластиковых) ручки, петли, уплотнитель. Одностворчатая рама 1400Х800мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Монтаж бронепленки А3 на стекла наружных окон, дверей | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
130 | Монтаж отлива на окна | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Монтаж откосов ПВХ | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Монтаж подоконной доски ПВХ. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Техническая укрепленность помещений
133 | Панели стеновые (фронтальная стена) II класса устойчивости к взлому, 3 класса пулестойкости, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска по грунтовке в 2 слоя. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Панели стеновые (боковые и тыльная) II класса устойчивости к взлому, 1 класса пулестойкости, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска по грунтовке в 2 слоя. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
135 | Панели потолочные II класса устойчивости к взлому, 1 класса пулестойкости, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие – окраска по грунтовке в 2 слоя. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
136 | Монтажные элементы (стойки угловые) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Лоток передаточный одноуровневый на 2 банковские упаковки, окрашенный, с лицевой накладной из нержавеющей стали габаритными размерами: ширина 350-450 мм, высота 110-140 мм, глубина 500-640 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0
138 | Стекло пулестойкое ширина 1000 мм, высота 1000 мм, 3 класса пулестойкости | шт | 1 | 0 | 0 | 0
139 | Переговорное устройство типа «кассир-клиент» | шт | 1 | 0 | 0 | 0
140 | Дверь взломоcтойкая II устойчивости к взлому, 3 класса пулестойкости, ширина 900 мм, высота 2100 мм (по наружному габариту дверного блока), 2 сувальдных замка и защелка изнутри, окраска порошковая с 2-х сторон, цвет серыйпо RAL 9006, без вкраплений, матовый, ограничитель, доводчик Dorma или NORA, цвет серый или алюминий | шт | 1 | 0 | 0 | 0
141 | Инкассаторский шлюз ширина 600-630 мм, высота 600-690 мм, глубина 600-650мм по наружному обмеру, II класса устойчивости к взлому, 3 класса пулестойкости, окраска порошковая, цвет - серый | шт | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Дверь в депозитарий, взломоcтойкая V класса устойчивости к взлому, ширина 900 мм, высота 2100 мм (по наружному габариту дверного блока), 2 сувальдных замка и окраска порошковая с 2-х сторон, цвет серый, без вкраплений, матовый. Дополнительно решетчатая дверь из арматуры диаметром 16мм, ячейкой 150х150мм, окрашенная, цвет серый. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Изготовление панелей защитных облегченных, III-класс устойчивости ко взлому (потолок, включая панели с вентрешетками и электровводом) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Изготовление панелей облегченных , V-класс устойчивости ко взлому, (Н=3м) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Изготовление панелей защитных облегченных, V-класс устойчивости ко взлому (потолок, включая панели с вентрешетками и электровводом) | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
146 | Закрепеление сейфов к перекрытию ( в 2 местах) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 128
Фасадные работы
147 | Устройство вентилируемого фасада из керамической плитки типа Estima ST 01 600х600 мм, или аналог, без утепления | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой алюминиевыми композитными панелями типа Alucobond , толщиной 4 мм. на алюминиевой подоблицовочной конструкции, без утепления, высотой до 5 метров. Оконные, дверные примыкания и парапетные крышки выполняются из основного материала облицовки и входят в общую стоимость работ. | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Мощение бетонной брусчаткой 100*200 мм (цвет серый) с подрезкой | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Устройство водоотводного бетонного лотка с решеткой | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
151 | Монтаж ограждения хром (труба d=50 мм, стойки 50 мм, 2 прожилины 16 мм) | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
152 | Монтаж Г-образных алюминиевых с резиновой вставкой противоскользящик порогов на ступени-25*45 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Установка вентрешеток, лючков, решеток на радиаторы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Штробление кирпичных, бетонных стен под укладку гофры | м.пог. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Установка металлической перемычки в стене (проём от 600 мм до 1200мм), в готовый проём | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Монтаж отбойной доски (цвет "бук") | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Заделка стыка (швов) между стеной и отбойной доской, кабель каналом, плинтусом акриловым составом | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Поставка и монтаж грязезащитного коврика типа "Jaguar" 12мм | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Установка жалюзи вертикальных на окна | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Поставка и монтаж рольставен на двери и окна | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Поставка и монтаж эл.двигателя, замка, пульты, ручного привода рольставен на дверь главного входа | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Монтаж металлических листов кровли с фальцеванием | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Фальцевание существующих металлических листов кровли | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Устройство примыкания кровли к парапету при высоте парапета менее 700мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Устройство столешниц из ламинированного ДСП шириной 800мм в кассе, цвет бук | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
167 | Устройство столешниц из ламинированного ДСП шириной 400мм в кабине клиента, цвет бук | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0
168 | Установка лючков под покраску 500х500 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Сверление алмазным буром отверствий до 120 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Сверление буром отверствий до 40 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Сверление буром отверствий до 25 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Установка ревизионных лючков (металлических) 200х200 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение, канализация и отопление
173 | Прокладка канализационных труб d=110 мм ПВХ с фасонными частями (уголок, отводы, и пр.) | м.п | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Прокладка канализационных труб d=50 мм ПВХ с фасонными частями (уголок, отводы, и пр.) | м.п | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Установка обратного клапана на канализационные трубы d=110мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Установка обратного клапана на канализационные трубы d=50мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Изоляция канализационных труб 110 мм, 50мм | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Монтаж пластиковых труб водоснабжения d=1/2”, с фурнитурой (уголки, муфты и пр.) | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Монтаж пластиковых труб водоснабжения d=3/4” (уголки, муфты и пр.) | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Монтаж металлопластиковых труб водоснабжения d=1/2”, с фурнитурой (уголки, муфты и пр.) | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Изоляция труб водоснабжения 1/2”, 3/4" | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Установка умывальника JIKA ZETA (в комплекте с пъедесталом JIKA, включая смеситель и гибкие подводки , сифон, кронштейны) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Установка умывальника, типа Jacob Delafon Odeon Up 700*500 мм (включая смеситель и гибкие подводки , сифон, кронштейны), либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Установка унитаза JIKA BALTIC(в комплекте с бачком, сиденьем, запорной арматурой) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Установка унитаза напольного с бачком 600х365мм Jacob Delafon Odeon Up Soft Close (в комплекте с бачком, сиденьем, запорной арматурой), либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
186 | Установка унитаза подвесного 480х365мм Jacob Delafon Odeon Up Soft Close (в комплекте с бачком, сиденьем, запорной арматурой), либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Монтаж системы инсталяции типа Grohe Rapid SL | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Монтаж писсуара JIKA Golem подвесной с внутренней подачей воды. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Установка аксессуаров туалетной комнаты (держатель для туалетной бумаги, ершик, держатель для аэрозоля, держатель для мыла) | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Монтаж зеркала 600*800 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Установка пластиковых запорных кранов d=1/2" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Установка пластиковых запорных кранов d=3/4" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Установка приборов учета (счетчик) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Монтаж приборов отопления, тип "чугунный" 8 секций с фурнитурой, обвязкой и креплением | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Установка (замена) фекального насоса типа GRUNDFOS SOLOLIFT | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Установка дренажного насоса типа GRUNDFOS (до 11 м3) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
197 | Монтаж конвекторов электрических NOBO C4F 07 XSC 0,75 кВт с встроенным термостатом R80 XSC | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Монтаж электрического бойлера 15 л с обвязкой | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Установка смесителя д/умыв. "Grohe Euroeco " (хром) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Монтаж радиаторов биметаллических в комплекте с воздушным краном и креплениями 12 секций | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Монтаж приборов отопления, типа "Kermi" с фурнитурой и креплением (стальной радиатор 500х1200 мм) (цвет белый) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
202 | Счетчик электроэнергии, Меркурий 231 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реле освещенности ABB TW | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Датчик освещенности ABB LS-SP | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Электромеханический недельный таймер ABB | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Установка подрозетника | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Установка суппорта | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Механизм розетки Legrand Mosaic , белая 16 А (одинарная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Механизм розетки Legrand Mosaic , красная 16 А (одинарная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Механизм розетка Legrand Mosaic , белая 16 А (двойная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Механизм розетки Legrand Mosaic, красная 16 А (двойная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Механизм розетки Legrand Mosaic , белая 16 А (тройная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Механизм розетки Legrand Mosaic , красная 16 А (тройная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Механизм розетки Legrand Mosaic для установки в кабель-канал, белая 16 А (одинарная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Механизм розетки Legrand Mosaic , красная 16 А для установки в кабель канал (одинарная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Механизм розетка Legrand Mosaic , белая 16 А для установки в кабель канал (двойная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Механизм розетки Legrand Mosaic, красная 16 А для установки в кабель канал (двойная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Механизм розетки Legrand Mosaic , белая 16 А для установки в кабель канал (тройная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Механизм розетки Legrand Mosaic , красная 16 А для установки в кабель канал (тройная) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Ревизия существующих розеток (закрепление, мелкий ремонт) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Установка рамки (с суппортом) на 1М Legrand Mosaic | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Установка рамки на 2 М (с суппортом) Legrand Mosaic | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Установка рамки на 3М (с суппортом) Legrand Mosaic | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Монтаж ЩС с силовыми вводными автоматами (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Напольный лючок Legrand 18 модулей | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Напольный лючок Legrand 12 модулей | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Установка вводного автомата защиты 80А, 3-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Установка вводного автомата защиты 63А, 3-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Установка автомата защиты 40А, С, 3-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Установка автомата защиты дифференциального 16А, 2-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Установка автомата защиты 16А, 1-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Установка автомата защиты 10А, 1-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Установка автомата защиты 20А, 1-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Автомат защиты, 32 А, 1-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Автомат защиты, 40 А, 1-полюсной (ABB, Legrand) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Монтаж выключателя 1-клавишного Legrand (или аналогов) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Монтаж выключателя 2-клавишного Legrand (или аналогов) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Прокладка электрического медного кабеля ВВГнг 5х10 | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Прокладка электрического медного кабеля ВВГнг 3х4 | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Прокладка электрического медного кабеля ВВГнг 3x2,5 | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Прокладка электрического медного кабеля NYM 3х1,5 | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Монтаж кабель канала 105х50 (с фурнитурой: отводы, углы, заглушки) Legrand | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Монтаж кабель канала 40х16 (с фурнитурой: отводы, углы, заглушки) Legrand | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Монтаж встроенных светильников 600х600 (4х18 Вт), в комплекте с лампами (Световые технологии) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Монтаж накладных светильников 600х600 (4х18 Вт), в комплекте с лампами (Световые технологии) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Монтаж встроенных светильников точечных ф 50 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Светильник направленного света встраиваемый DLS 226, с компактными люминесцентными лампами G24-q3, 2х26 Вт, ЭПРА. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Распаячная коробка | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Лоток, 200 мм | м.п. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Кронштейн, шаг 2 м | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Расходный материал | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Технический отчет электролаборатории | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Пусконаладочные работы | сист. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондиционирование и вентиляция
255 | Монтаж настенной сплит-системы типа Mitsubishi Heavy SRK50ZJ-S, либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Монтаж настенной сплит-системы типа Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S, либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Монтаж кассетныого кондиционера типа Mitsubishi Heavy FDT100VNV, либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Монтаж канального кондиционера типа Mitsubishi Heavy FDU125VNV, либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Тепловая завеса типа Frico АС-203С, с термостатом и пультом управления СВ32N, либо аналог | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Комплект для зимнего запуска | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Проточная дренажная помпа типа REFCO, либо аналог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Диффузор круглый 160 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Решетка вентиляционная 600х600 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Адаптер для кондиционера | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Дренажная труба d= 16 мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Дренажная труба d= 32 мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Труба медная 1/4 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Труба медная 1/2 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Труба медная 3/8 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Труба медная 5/8 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Теплоизоляция К-FLEX (Италия) 1/4 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Теплоизоляция К-FLEX (Италия) 3/8 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Теплоизоляция К-FLEX (Италия) 1/2 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Теплоизоляция К-FLEX (Италия) 5/8 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Кабель NYM 3 х 2,5 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Кабель NYM 4 х 1,5 | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Кронштейны средние 500х500 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Гибкие воздуховоды d= 250 мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Гибкие воздуховоды d= 125 мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Гибкие воздуховоды теплоизолированные d= 250 мм | п.м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Антивандальные решетки с козырьком для внешних блоков | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Ревизия системы вентиляции | сист. (объект 200 м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Ревзия системы кондиционирования | сист. (объект 200 м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Пусконаладочные работы | сист. (объект 200 м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Паспорт системы вентиляции | сист. (объект 200 м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Организационные работы
286 | Ежедневная уборка помещений, места производства работ ( в том числе фасада) передвижение мебели для производства работ, укрытие пленкой мебели и оборудования и пр. | дн. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Устройство временных укрытий для производства работ | м2 | 1 | 0 | 0 | 0
288 | Погрузка и вывоз строительного мусора | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Транспортные расходы (применительно только к материалам, доставляемым по Московской области) | % |  |  |  |  | 0
290 | Финишная уборка (применяется только в случае достаточно большого объема производства работ) | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты (заполняется при их наличии):
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 250
| В том числе НДС 18% |  |  |  |  | 0 | 38.1356
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | Подрядчик