**УТВЕРЖДАЕТСЯ:**

Открытая форма проведения конкурса

|  |
| --- |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Техническое задание к открытому конкурсу**

на выбор поставщика аккумуляторных батарей для ИБП

1. **Общие сведения**
   1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) сообщает о проведении открытого конкурса на выбор поставщика аккумуляторных батарей для ИБП. Коммерческое предложение по данному конкурсу должно предоставляться в рублях по фиксированной цене, включать в себя все налоги и сборы.
   2. Дополнительные сведения представлены в Технической спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию (далее – ТЗ)).
2. **Общие требования к участникам**
   1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, отвечающее следующим требованиям.
      1. Гражданская правоспособность для заключения и выполнения договора,
      2. Наличие лицензий, сертификатов и иных необходимых разрешительных документов на осуществление связанных с выполнением договора лицензируемых видов деятельности.
      3. Наличие необходимых профессиональных знаний, квалификации и опыта в соответствующей области не менее 3-х лет, опыт работы на Российском рынке - не менее 5лет.
      4. Наличие опыта работы с государственными и коммерческими организациями, подтвержденного рекомендательными письмами.
      5. Не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации.
      6. На имущество компании не должен быть наложен арест, хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена судебными и/или иными инстанциями, отсутствие задолженности перед федеральным бюджетом, исполненные обязательства по оплате налогов в бюджеты всех уровней
      7. Отсутствие просроченной, неурегулированной задолженности перед третьими лицами.
3. **Требования к оформлению коммерческого предложения**
   1. Предложения по конкурсу принимаются по электронной почте в любом распространенном формате Microsoft (сканированные документы – в архивных файлах не более 8 Mб в одном письме) по адресу tender\_it@absolutbank.ru. Ссылка на название конкурса (указан в данной Документации) в теме письма является обязательной.
   2. Дата начала приема предложений **- 23.01.2020 г.**
   3. Дата окончания приема предложений **- 04.02.2020 г.**
   4. Уполномоченный сотрудник Банка для получения разъяснений по техническим вопросам: Иванов Алексей Никандрович– a.ivanov@absolutbank.ru, (495) 995-10-01 доб. 16206**.**
   5. Уполномоченный сотрудник Банка для получения разъяснений по организационным вопросам: Трофимов Евгений Борисович – e.trofimov@absolutbank.ru, (495) 995-10-01 доб. 51877**.**
   6. Участники предоставляют следующие документы:

* Коммерческое предложение на оборудование предоставляется в соответствии с Технической спецификацией (Приложение №1 к ТЗ).
* Заполненную анкету участника конкурса (Приложение №2 к ТЗ), заверенную печатью организации и подписью руководителя.
* Коммерческое предложение должно содержать сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в разделе 2 «Общие требования к участникам» ТЗ.
* Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
* Копии необходимых лицензий и сертификатов.

1. **Условия участия и определение победителя конкурса**
   1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено на русском языке, в подробном и окончательном варианте. Банк оставляет за собой право принять решение о выборе поставщика без последующих переговоров.
      1. В случае необходимости, для получения уточнений по какому-либо аспекту рассматриваемого Банком коммерческого предложения, уполномоченный сотрудник Банка может связаться с лицом, указанным в качестве контактного в предоставленном коммерческом предложении.
   2. Победителем конкурса признается участник, удовлетворяющий всем требованиям, установленным в настоящем ТЗ и предложивший наиболее выгодные для Банка условия, изложенные в коммерческом предложении.
   3. Банк оставляет за собой право заключить договор с любой компанией-участником конкурса, коммерческое предложение которой будет предоставлять, по мнению Банка, наиболее выгодные условия по сравнению с конкурентами.
   4. Победитель определяется в соответствии с утвержденными Банком правилами.
   5. Нормы ст. 447 ГК РФ к проведению конкурса не применяются
   6. По окончании проведения конкурса Банк оповещает всех участников конкурса о его результатах. Оповещение участников конкурса выполняется доступными средствами: электронная или курьерская почта, телефон, факс, иные средства связи.
   7. Банк оставляет за собой право проводить переговоры с любым участником конкурса по своему усмотрению, принять или отклонить любое или все коммерческие предложения без объяснения причин.
   8. Предоставление ответа на данный запрос означает согласие с представленными условиями, а также принятие всех требований, изложенных в настоящем документе.

Приложение 1. Техническая спецификация по тендеру на выбор поставщика аккумуляторных батарей для ИБП

Приложение 2. Анкета участника конкурса.

**Приложение № 1**

**к Техническому заданию**

**по открытому конкурсу**

на выбор поставщика аккумуляторных

батарей для ИБП

**Техническая спецификация**

к открытому тендеру на выбор поставщика аккумуляторных батарей для ИБП.

1. Спецификация.

## Спецификация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Наименование позиции** | **Тип клеммы** | **Кол-во, шт** |
| Sprinter | АКБ Sprinter XP12V3000 | Под болт М6 | 80 |

**Дополнительные условия:**

1. Оплата осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поставки и подписания товарной накладной.
2. Аккумуляторные батарей должны быть новые, не старше 6 (шести) месяцев с момента производства.
3. Поверхность батарей должна быть чистой, без потеков, заусенцев, сколов, трещин на моноблоках и крышках.
4. Масса аккумуляторных батарей должно соответствовать техническим характеристикам изготовителя .
5. При приемке аккумуляторных батарей потребителем напряжение должно быть не менее 12,6 В. Для измерения напряжения используют цифровые вольтметры с точностью ±0,04 В или выше.
6. Аккумуляторные батарей должны иметь маркировку изготовителя. Маркировка аккумуляторных батарей должна быть разборчивой. Качество маркировки должно сохранятся, как при транспортировке, так и при хранении.
7. Доставка по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д.35 Б,корп.2 ( включается в стоимость КП).

**Приложение № 2**

**к Техническому заданию по открытому по конкурсу**

на выбор поставщика аккумуляторных

батарей для ИБП

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА**

(оформляется на отдельном листе, должна быть заверена подписью руководителя и печатью Участника)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации |  |
| 2 | Прежнее название организации |  |
| 3 | Форма собственности  (ОАО, ЗАО, ООО, ГУП) |  |
| 4 | Дата, место, орган регистрации |  |
| 5 | Фактический адрес |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | ИНН/КПП |  |
| 8 | Банковские реквизиты |  |
| 9 | Руководитель:  Должность,  Фамилия, имя, отчество |  |
| 10 | Наличие иных юридических лиц (один учредитель, входит в холдинг и т.д.): |  |
| 11 | Реальные владельцы организации и ключевые руководители (учредители, участники): |  |
| 12 | Телефон, факс, E-mail |  |
| 13 | Контактное лицо |  |
| 14 | Телефон, факс, E-mail |  |
| 15 | Головная организация \* |  |
| 16 | Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается) |  |
| 17 | Банки, с которыми работает контрагент, а так же расчетные счета организации: |  |
| 18 | Дополнительные сведения об организации (например: годовой оборот фин. средств, дипломы, рекомендации): |  |
| 19 | Заметки: |  |

* в графе 15 в случае отсутствия головной и дочерних организаций с другими названиями и юридическими адресами следует написать: ”Не имеется”.

ФИО, подпись руководителя

Дата

Печать организации